ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΧΥΟΣ

Τα κύρια μέρη από τα οποία αποτελείται το φωτοβολταϊκό πάρκο είναι τα εξής :

- Οι βάσεις στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων

- Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια

- Οι μετατροπείς (inverters)

Βάσεις στήριξης

Οι βάσεις στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων θα εδράζονται στο έδαφος με ειδικά βύσματα εδάφους, κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα μήκους 100 εκατοστών, διαμέτρου 60 χιλιοστών που στο κάτω άκρο τους φέρουν κοχλία διαμέτρου 20 εκατοστών στο πάνω μέρος τους θα φέρουν περικόχλια διαμέτρου 16 χιλιοστών.

Τα βύσματα αυτά τοποθετούνται στο έδαφος με τη χρήση ειδικού περιστροφικού μηχανήματος.

Στα βύσματα εδάφους θα στηρίζονται οι ορθοστάτες οι οποίοι θα είναι κατασκευασμένοι από γαλβανισμένο χάλυβα διαμέτρου 40 χιλιοστών και στο πάνω μέρος τους θα φέρουν δαχτυλίδι διαμέτρου 100 χιλιοστών.

Στους ορθοστάτες θα στηρίζονται οι οριζόντιοι δοκοί στήριξης των πλαισίων από γαλβανισμένο χάλυβα τετραγωνικής διατομής 60 χ 60 χιλιοστών.

Πάνω στους οριζόντιους δοκούς θα στηρίζονται τα φωτοβολταϊκά πλαίσια με τη βοήθεια τεσσάρων ειδικών αγκίστρων.

Σχήμα 1 : Πλάγια όψη βάσεων στήριξης

Και έχουν τα κατωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά :

| Επιφάνεια μέχρι | 1.500 m2 |
| --- | --- |
| Ισχύς Φ/Β πλαισίων | Μέχρι 100 KW |
| Ύψος | 130 εκατοστά |
| Συνολικό ύψος στη μέγιστη γωνία | 220 εκατοστά |
| Γωνία στρέψης ανατολικά - δυτικά | 320ο |
| Γωνία ανύψωσης | - |
| Ανύψωση – στρέψη | Ηλεκτρικός κινητήρας AC τριφασικός |
| Βάρος | - |
| Σύστημα κίνησης – ελέγχου | Multicontrol seeker |
| Ισχύς κινητήρα | 4 KW |
| Κατανάλωση ανά έτος | 195 KWh |
| Κατανάλωση ισχύος στην αναμονή | 0,1 W |
| Συντήρηση | Καμμία |

Φωτοβολταϊκά πλαίσια

Για την τοποθέτηση πάρκου       απαιτούνται       φωτοβολταϊκά πλαίσια ισχύος       το καθένα, διαστάσεων ΔιαστάσειςΠλαισίων1 μέτρων, έτσι η συνολική έκταση που καταλαμβάνουν είναι ΔιαστάσειςΠλαισίων2 =       τετραγωνικά μέτρα και έχουν τα κατωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά :

| Μέγιστη ισχύς | Wp |  |
| --- | --- | --- |
| Ονομαστική τάση | V |  |
| Τάση μέγιστης ισχύος | V |  |
| Ρεύμα μέγιστης ισχύος | A |  |
| Τάση ανοιχτού κυκλώματος | V |  |
| Ρεύμα βραχυκύκλωσης | A |  |
| Διαστάσεις | mm | ΔιαστάσειςΦ |
| Βάρος | Kg |  |
| Εγγύηση | Έτη |  |
| Σύνδεση |  | ΣύνδεσηΦ |
| Μέγιστη τάση συστήματος | V | VDC |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | oC | ΘερμοκρασίαΦ oC |
| NOCT | oC | oC |
| TK Inc (1/K) |  | Tk1 |
| TK Uo (1/K) |  | Tk2 |
| Διακύμανση ισχύος | W | ΔιακίμανσηΦ |

Μετατροπείς

Οι μετατροπείς είναι οι συσκευές που μετατρέπουν την συνεχή τάση των φωτοβολταϊκών σε εναλλασσόμενη ώστε να είναι κατάλληλη για απορρόφηση από το δίκτυο της ΔΕΗ.

Οι μετατροπείς τοποθετούνται κάτω από τα πλαίσια και πάνω στις βάσεις στήριξης.

Θα τοποθετηθούν συνολικά       τέτοιοι μετατροπείς με τα κατωτέρω στοιχεία :

| Είσοδος |  |
| --- | --- |
| Μέγιστη ισχύς φωτοβολταϊκών |  |
| Τάση εισόδου | ΤάσηΕισόδουΙ |
| Μέγιστη τάση εισόδου |  |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου |  |
| Διακύμανση συνεχούς τάσεως | ΔιακίμανσηI5 |
| Αριθμός παράλληλων συνδέσεων |  |
| Προστασία υπερφόρτισης από συνεχή τάση | ΠροστασίαΙ2 |
| Έξοδος |  |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου |  |
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου |  |
| Διακύμανση διασυνδεδεμένου ρεύματος | ΔιακίμανσηI6 |
| Τάση εξόδου | ΤάσηΕξόδουΙ |
| Συχνότητα | ΣυχνότηταΙ |
| Προαιρετικά | ΠροαιρετικάΙ |
| Συνημίτονο cosφ | ΣυνημίτονοΙ |
| Προστασία υπέρτασης | ΠροστασίαΙ3 |
| Απόδοση |  |
| Μέγιστος βαθμός απόδοσης |  |
| Βαθμός προστασίας |  |
| Σύμφωνα με DIN EN 60529 | ΠροστασίαΙ4 |
| Διαστάσεις / Βάρη |  |
| Μήκος / Ύψος / Βάθος σε χιλιοστά | ΔιαστάσειςΙ |
| Βάρος |  |
| Γενικά |  |
| Κατανάλωση κατά την λειτουργία | ΚατανάλωσηΙ1 |
| Κατανάλωση κατά την αναμονή | ΚατανάλωσηΙ2 |
| Συνθήκες περιβάλλοντος | ΣυνθήκεςΙ |
| Θερμοκρασία | ΘερμοκρασίαΙ |
| Υγρασία | ΥγρασίαΙ |
| Προστασία έναντι του φαινομένου της νησιδοποίησης | ΠροστασίαΙ1 |

Γενικές παρατηρήσεις για την κατασκευή του πάρκου :

- δεν χρησιμοποιείται καθόλου τσιμέντο

- δεν γίνεται κανενός είδους εκσκαφή

- τα υλικά είναι πλήρως ανακυκλώσιμα

- οι μετρητές της Δ.Ε.Η. θα τοποθετηθούν πάνω στους υπάρχοντες ξύλινους πυλώνες

- οι πίνακες διανομής φορτίου θα τοποθετηθούν σε προκατασκευασμένο μεταλλικό κιβώτιο.